## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
Тестовая школа
Код: ТЕСТ-2025-001 ¦ Стадия: Р ¦ Ред.: 0 ¦ Дата: 2026-04-18
Поз. | Марка / Обозначение | Наименование | Кол. | Ед. | Примечание
1. Щиты и шкафы управления
1 | ВРУ-1 | ВРУ-1 | 1 | шт. | Iн=125А, Iкз=4.0кА
2 | ЩО-1 | Щит освещения №1 | 1 | шт. | Iн шины=40А
3 | ЩАО-1 | Щит аварийного освещения | 1 | шт. | Iн шины=10А
4 | ЩС-1 | Щит силовой №1 | 1 | шт. | Iн шины=40А
5 | ЩОВ-1 | Щит насосной станции | 1 | шт. | Iн шины=10А
6 | ЩВК-1 | Щит вентиляции №1 | 1 | шт. | Iн шины=25А
7 | ЩАПЗ-1 | Щит автоматики пожарной защиты (с АВР) | 1 | шт. | Iн шины=16А
2. Аппараты защиты
8 | ВА47-63 6C | Выключатель автоматический ВА47-63 6А хар.C 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 1 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
9 | ВА47-63 6D | Выключатель автоматический ВА47-63 6А хар.D 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 2 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
10 | ВА47-63 10C | Выключатель автоматический ВА47-63 10А хар.C 2пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 1 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
11 | ВА47-63 10C | Выключатель автоматический ВА47-63 10А хар.C 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 5 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
12 | ВА47-63 10D | Выключатель автоматический ВА47-63 10А хар.D 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 2 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
13 | ВА47-63 13C | Выключатель автоматический ВА47-63 13А хар.C 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 3 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
14 | ВА47-63 13D | Выключатель автоматический ВА47-63 13А хар.D 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 1 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
15 | ВА47-63 16C | Выключатель автоматический ВА47-63 16А хар.C 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 2 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
16 | ВА47-63 25C | Выключатель автоматический ВА47-63 25А хар.C 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 1 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
17 | ВА47-63 40C | Выключатель автоматический ВА47-63 40А хар.C 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 2 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
18 | ВА57-35 125C | Выключатель автоматический ВА57-35 125А хар.C 3пол., ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | ГОСТ Р 50030.2
3. Кабели и провода
19 | ВВГнг-FRLS 3×1.5 | Кабель ВВГнг-FRLS 3×1.5 мм² | 36 | м | план 30м + запас 20%
20 | ВВГнг-FRLS 4×1.5 | Кабель ВВГнг-FRLS 4×1.5 мм² | 90 | м | план 25м + запас 20%; план 50м + запас 20%
21 | ВВГнг-LS 4×1.5 | Кабель ВВГнг-LS 4×1.5 мм² | 378 | м | план 10м + запас 20%; план 15м + запас 20%; план 20м + запас 20%; план 35м + запас 20%; план 45м + запас 20%; план 50м + запас 20%; план 55м + запас 20%; план 60м + запас 20%
22 | ВВГнг-LS 4×2.5 | Кабель ВВГнг-LS 4×2.5 мм² | 258 | м | план 40м + запас 20%; план 45м + запас 20%; план 60м + запас 20%; план 70м + запас 20%
23 | ВВГнг-LS 4×4 | Кабель ВВГнг-LS 4×4 мм² | 48 | м | план 40м + запас 20%
24 | ВВГнг-LS 4×6 | Кабель ВВГнг-LS 4×6 мм² | 78 | м | план 30м + запас 20%; план 35м + запас 20%
25 | ВВГнг-LS 4×50 | Кабель ВВГнг-LS 4×50 мм² | 25 | м | с запасом 20%
4. Электроустановочные изделия и оборудование
26 | ЗВИ-20 нг LS | Клеммная колодка вводная | 24 | шт. | на ввод (L1, L2, L3, N)
27 | TDM SQ0804-0022 | Рейка монтажная DIN (TS-35) | 6 | м | L=1м, по факту
28 | ШНИ-6×9-12-D-J | Шина заземления PE в корпусе (на DIN) | 6 | шт.
29 | ШНИ-6×9-12-D-C | Шина нулевая N в корпусе (на DIN) | 6 | шт.