## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
Офисный центр
Код: DEMO-2025-001 ¦ Стадия: Р ¦ Ред.: 1 ¦ Дата: 2026-05-03
Поз. | Марка / Обозначение | Наименование | Кол. | Ед. | Примечание
1. Щиты и шкафы управления
1 | ВРУ-1 | ВРУ-1 | 1 | шт. | Iн=80А, Iкз=3.0кА
2 | ЩО-1 | Щит освещения №1 | 1 | шт. | Iн шины=10А
3 | ЩС-1 | Щит силовой №1 | 1 | шт. | Iн шины=20А
4 | ЩК-1 | Щит климатический №1 | 1 | шт. | Iн шины=16А
5 | ЩОВ-1 | Щит отопления №1 | 1 | шт. | Iн шины=6А
6 | ЩВК-1 | Щит вентиляции №1 | 1 | шт. | Iн шины=16А
7 | ЩДУ-1 | Щит дымоудаления №1 (с АВР) | 1 | шт. | Iн шины=16А
2. Аппараты защиты
8 | ВА47-63 6C | Выключатель автоматический ВА47-63 6А хар.C 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 5 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
9 | ВА47-63 6D | Выключатель автоматический ВА47-63 6А хар.D 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 2 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
10 | ВА47-63 10C | Выключатель автоматический ВА47-63 10А хар.C 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 2 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
11 | ВА47-63 10D | Выключатель автоматический ВА47-63 10А хар.D 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 2 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
12 | ВА47-63 16C | Выключатель автоматический ВА47-63 16А хар.C 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 3 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
13 | ВА47-63 16D | Выключатель автоматический ВА47-63 16А хар.D 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 3 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
14 | ВА47-63 20C | Выключатель автоматический ВА47-63 20А хар.C 3пол., ГОСТ IEC 60898-1 | 1 | шт. | ГОСТ IEC 60898-1
15 | ВА57-35 80C | Выключатель автоматический ВА57-35 80А хар.C 3пол., ГОСТ Р 50030.2 | 1 | шт. | ГОСТ Р 50030.2
3. Кабели и провода
16 | ВВГнг-FRLS 4×1.5 | Кабель ВВГнг-FRLS 4×1.5 мм² | 132 | м | план 35м + запас 20%; план 40м + запас 20%
17 | ВВГнг-LS 3×1.5 | Кабель ВВГнг-LS 3×1.5 мм² | 150 | м | план 15м + запас 20%; план 20м + запас 20%; план 25м + запас 20%; план 30м + запас 20%; план 35м + запас 20%
18 | ВВГнг-LS 4×1.5 | Кабель ВВГнг-LS 4×1.5 мм² | 398 | м | план 20м + запас 20%; план 25м + запас 20%; план 30м + запас 20%; план 35м + запас 20%; план 40м + запас 20%
19 | ВВГнг-LS 4×2.5 | Кабель ВВГнг-LS 4×2.5 мм² | 36 | м | план 30м + запас 20%
20 | ВВГнг-LS 4×25 | Кабель ВВГнг-LS 4×25 мм² | 30 | м | с запасом 20%
4. Электроустановочные изделия и оборудование
21 | БП-24В/5А | Источник питания (ИБП) 24В для цепей управления | 1 | шт. | уточнить мощность
22 | ЗВИ-20 нг LS | Клеммная колодка вводная | 24 | шт. | на ввод (L1, L2, L3, N)
23 | КМИ-32210 IEK | Контактор 3P | 3 | шт. | управление насосами
24 | КМИ-32210 IEK | Контактор 3P (для вентилятора ДУ) | 1 | шт. | пожаробезопасное исполнение
25 | TDM SQ0804-0022 | Рейка монтажная DIN (TS-35) | 6 | м | L=1м, по факту
26 | РВО-П2 IEK | Реле времени (задержка пуска ДУ) | 1 | шт.
27 | РТИ-1316 IEK | Реле тепловое | 3 | шт. | защита насосов
28 | ШНИ-6×9-12-D-J | Шина заземления PE в корпусе (на DIN) | 6 | шт.
29 | ШНИ-6×9-12-D-C | Шина нулевая N в корпусе (на DIN) | 6 | шт.