# Сводная таблица нагрузок

DEMO-2025-001 — Офисный центр

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Pуст, кВт | 58.50 |
| Pрасч, кВт | 38.50 |
| Sрасч, кВА | 45.19 |
| cosφ | 0.852 |
| Iвру, А | 68.66 |
| АВ ВРУ | АВ 80А хар.C 3П |
| КРМ | КРМ-0.4-15 (15 кВАр) |